## лист1
Приложение № 1
к Приказу № ______________
от "_____"______ 2022 года
И.о. директора
ТОО "Согринская ТЭЦ"
_____________ Жаңбыршы Ғ.С.
"___"___ 2022 г.
Приложение № 1
к Приказу №______________
от "_____"______ 2023 года
Директор
ТОО "Согринская ТЭЦ"
______________________ Мәжен Н.Қ.
"_____"_____ 2023 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых Товаров на 2023 год, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов
на регулируемые услуги, оказываемые ТОО "Согринская ТЭЦ"
Группа | №пп | Наименование | Ед.изм | Примечание | Количество | Цена | Сумма | Способ закупа | Корректировка |  |  | Изменение
[9 empty] | Количество | Цена | Сумма
Материалы верхнего строения пути | 107 | Болт закладной М22х75 в сборе (гайка, шайба М22 25х(8-10)22 (двухвитковая сталь 40С2А) | кг | Акт дефектации | 440 | 2000 | 616000 | ЗЦП | 440 | 1400 | 616000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 108 | Болт клемный М22 в сборе с гайкой и шайбой | кг | Акт дефектации | 490 | 2000 | 980000 | ЗЦП |  |  |  | изменение способа закупа
Материалы верхнего строения пути | 141 | Болт стыковой М24х150-160 с гайкой и шайбой Р50 | кг | Акт дефектации | 40 | 2000 | 80000 | ЗЦП |  |  |  | изменение способа закупа
Материалы верхнего строения пути | 142 | Болт стыковой М27х160-180 с гайкой и шайбой Р65 | кг | Акт дефектации | 44 | 2000 | 616000 | ЗЦП | 44 | 14000 | 616000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 154 | Брусья стрелочного перевода | компл | Акт дефектации | 1 | 3850000 | 3000000 | ЗЦП | 1 | 3000000 | 3000000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 398 | Зубило путейское с ручкой | шт |  | 10 | 15000 | 150000 | ЗЦП |  |  |  | изменение способа закупа
Материалы верхнего строения пути | 615 | Костылеподдёргиватель | шт | Ж/д | 1 | 35000 | 30000 | ЗЦП | 1 | 30000 | 30000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 616 | Костыли путевые | т | Акт дефектации | 0.4 | 1850000 | 460000 | ЗЦП | 0.4 | 1150000 | 460000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 900 | Накладки Р 50 | т | Акт дефектации | 0.255 | 1700000 | 306000 | ЗЦП | 0.255 | 1200000 | 306000 | изменение способа закупа
Материалы верхнего строения пути | 901 | Накладки Р 65 | т | Акт дефектации | 0.2 | 1700000 | 240000 | ЗЦП | 0.2 | 1200000 | 240000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 1093 | Подкладка Д-50 | т | Акт дефектации | 0.8 | 1600000 | 960000 | ЗЦП | 0.8 | 1200000 | 960000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 1094 | Подкладка КБ-50 | т | Акт дефектации | 1.4 | 2000000 | 2800000 | ЗЦП |  |  |  | изменение способа закупа
Материалы верхнего строения пути | 1263 | Прокладки резиновые для ж/б шпал | шт | Акт дефектации | 200 | 1500 | 200000 | ЗЦП | 200 | 1000 | 200000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 1269 | Противоугоны Р50 | т | Акт дефектации | 0.46 | 2200000 | 1012000 | ЗЦП |  |  |  | изменение способа закупа
Материалы верхнего строения пути | 1907 | Шпалы ГОСТ 78 пропитанные Тип 2 (сосна) | шт | Акт дефектации | 20 | 40000 | 400000 | ЗЦП | 20 | 20000 | 400000 | изменена цена, способок запкупа
Материалы верхнего строения пути | 1919 | Шуруп путевой | т | Акт дефектации | 0.12 | 1850000 | 156000 | ЗЦП | 0.12 | 1300000 | 156000 | изменена цена, способок запкупа
Латунная сетка Л68 ГОСТ 6613-860 0,35*0,35 | 2282 | Латунная сетка Л68 ГОСТ 6613-860 0,35*0,35 | м2 |  | 20 | 26000 | 520000 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Лампа ближнего света D4S (LC 200) | 2283 | Лампа ближнего света D4S (LC 200) | штука |  | 2 | 11500 | 23000 | ЗОИ |  |  |  | новая номенклатура
Автошины | 2284 | Автошина 9,5R32 Трактор Т-25А | штука |  | 2 | 160000 | 320000 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Автошины | 2285 | Автошина 6.00-16 Трактор Т-25А | штука |  | 2 | 60000 | 120000 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Автошины | 2286 | шина 10-16,5 Тi200 N.H.S. | штука |  | 4 | 42410.7143 | 169642.8571 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Колесо зубчатое УЛПП-1 | 2287 | Колесо зубчатое УЛПП-1 | штука |  | 2 | 209830 | 419660 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Шестерня УЛПП-1 | 2288 | Шестерня УЛПП-1 | штука |  | 2 | 111607 | 223214 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Колесо зубчатое | 2289 | Колесо зубчатое коническое | штука |  | 1 | 263392.8 | 263392.8 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Колесо зубчатое | 2290 | Колесо зубчатое коническое | штука |  | 1 | 254464.2 | 254464.2 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Блок питания Mean Well SDR-240-24 | 2291 | Блок питания Mean Well SDR-240-24 | штука |  | 1 | 70000 | 70000 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Химреагенты, химпосуда | 2292 | Борная кислота | кг |  | 1 | 1428.58 | 1428.58 | ЗОИ |  |  |  | новая номенклатура
Химреагенты, химпосуда | 2293 | Натрий тетраборнокислый 10-вод | кг |  | 2 | 1071.43 | 2142.86 | ЗОИ |  |  |  | новая номенклатура
Прокладочные материалы | 2294 | Набивка графлекс Н 1300 13х13 | кг |  | 30.41 | 7500 | 228075 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Прокладочные материалы | 2295 | Набивка графлекс Н 1300 14х14 | кг |  | 35.83 | 7500 | 268725 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Прокладочные материалы | 2296 | Набивка АП-31 10х10 | кг |  | 25.6 | 1651.79 | 42285.824 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Прокладочные материалы | 2297 | Набивка АПР 13х13 | кг |  | 11.4 | 2232.14 | 25446.396 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Аккумуляторы и батареи | 2298 | Аккумулятор VARTA SD 110Ah 920A | шт |  | 2 | 85000 | 170000 | ЗЦП |  |  |  | новая номенклатура
Мазут | 2299 | Мазут социальный марки М-100 | т |  | 455 | 102678.5714 | 46718750 | Конкурс |  |  |  | новая номенклатура
Метизы | 2300 | Шайба d12 ГОСТ 6958-78 | кг |  | 1.2 | 1785.71 | 2142.852 | ЗОИ |  |  |  | новая номенклатура
Метизы | 2301 | Гайка М30 Гост 5909-55 | шт |  | 376 | 1728 | 649728 | ЗОИ |  |  |  | новая номенклатура
Кабельная продукция | 2302 | Кабель КВВГ 4х1,5 | м |  | 250 | 418.75 | 104687.5 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Кабельная продукция | 2303 | Кабель КВВГ 10х1,5 | м |  | 250 | 1031.25 | 257812.5 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Кабельная продукция | 2304 | Кабель КВВГ 7х1,5 | м |  | 400 | 725 | 290000 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Кабельная продукция | 2305 | Кабель КСПВ 2х0,5 | м |  | 100 | 35.71 | 3571 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Кабельная продукция | 2306 | Кабель КСПВ 4х0,5 | м |  | 100 | 71.43 | 7143 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Кабельная продукция | 2307 | Кабель МКЭШ 10х0,7 | м |  | 300 | 912.5 | 273750 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Молоток (било) | 2308 | Молоток (било) | шт |  | 60 | 17100 | 1026000 | ЗЦП |  |  |  | новая номеклатура
Кабельная продукция | 2311 | Кабель КГВЭВнг(А)-LS 3x1,5 | м |  | 500 | 403.57 | 201785 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Кабельная продукция | 2312 | Кабель МКЭШ 3х1,5 | м |  | 500 | 794.6429 | 397321.4286 | ЗОИ |  |  |  | аварийный закуп
Запасные части к автомобильной и тракторной технике | 2313 | Пластина режущая 154-81-11119 SHANTUI | шт | Бульдозер SHANTUI SD 22 | 1 | 58036 | 58036 | ЗОИ |  |  |  | новая номенклатура
Типография | 2314 | Журнал в твердом переплете по нарядам и распоряжениям | шт |  | 29 | 2100 | 60900 | ЗОИ |  |  |  | изменено количество
Руководитель ОСиПР___________________________________________Тажентаев Ж.К.