## лист 1
Приложение № 2
к Приказу №______________
от "_____"______ 2023 года
Директор
ТОО "Согринская ТЭЦ"
__________________ Мәжен Н.Қ.
"______"_______ 2023 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых работ и услуг на 2023 год, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов
на регулируемые услуги, оказываемые ТОО "Согринская ТЭЦ"
Группа | №пп | Наименование | Ед.изм | Примечание | Количество | Цена | Сумма | Способ закупа | Изменение
Установка и пуско-наладочные работы систем кондиционирования | 433 | Установка и пуско-наладочные работы систем кондиционирования | работа |  | 1 | 741500 | 741500 | ЗЦП | новая номенклатура
Ремонт мостового электрического крана 30/5 тонн в КО | 434 | Ремонт мостового электрического крана 30/5 тонн в КО | работа |  | 1 | 1255396 | 1255396 | ЗЦП | новая номенклатура
Капитальный ремонт ПЭН | 435 | Капитальный ремонт ПЭН | работа |  | 1 | 3800000 | 3800000 | ЗЦП | новая номенклатура
Изготовление переходов с ду-500 на ду-300 под замену арматуры по осветленной воде на багерной насосной №2 | 436 | Изготовление переходов с ду-500 на ду-300 под замену арматуры по осветленной воде на багерной насосной №2 | работа |  | 1 | 3090000 | 3090000 | ЗЦП | новая номенклатура
Ремонт электродвигателей 3-6кВ | 437 | Ремонт электродвигателей 3-6кВ | работа |  | 1 | 3100578 | 3100578 | ЗЦП | новая номенклатура
Замена левого и правого экранов фронтовых и тыловых блоков 50% КА ст. №3 с изготовлением, снятие и восстановление обмуровки и тепловой изоляции по чертежам завода изготовителя | 438 | Изготовление заднего экрана 100% КА ст. №2 | работа |  | 1 | 44826000 | 44826000 | Конкурс | новая номенклатура
| 439 | Замена заднего экрана 100% КА ст. №2 | работа |  | 1 | 35250000 | 35250000 | Конкурс | новая номенклатура
| 440 | Снятие и восстановление и тепловой изоляции заднего экрана КА ст.№2 по чертежам завода изготовителя. | работа |  | 1 | 12623000 | 12623000 | Конкурс | новая номенклатура
Подготовка отчета по мониторингу недр согласно контракту на строительство и эксплуатацию золоотвала | 441 | Подготовка отчета по мониторингу недр согласно контракту на строительство и эксплуатацию золоотвала | услуга |  | 1 | 206000 | 206000 | ЗЦП | новая номенклатура
Ремонт кровель | 442 | Ремонт кровель | работа |  | 1 | 898856 | 898856 | ЗЦП | новая номенклатура
Изготовление печати | 443 | Изготовление печати | услуга |  | 1 | 6200 | 6200 | ЗОИ | новая номенклатура
Ремонт шаробарабанной мельницы Ш-10 250/390 | 444 | Ремонт шаробарабанной мельницы Ш-10 250/390 | работа |  | 1 | 3167419 | 3167419 | ЗЦП | новая номенклатура
Упорядочение границ земельного участка | 445 | Упорядочение границ земельного участка | услуга |  | 1 | 100000 | 100000 | ЗОИ | новая номенклатура
Ремонт электродвигателей ШБМ-3А | 446 | Ремонт электродвигателей ШБМ-3А | работа |  | 1 | 6544556 | 6544556 | ЗОИ (аварийный закуп) | новая номенклатура
Ремонт ГПМ (электротали) | 447 | Ремонт ГПМ (электротали) | работа |  | 1 | 1173366 | 1173366 | ЗЦП | новая номенклатура
Руководитель ОСиПР_____________________________Тажентаев Ж.К.